## Questionario_dati collegamento
Questionario sui dati di collegamento del cliente / Questionnaire connection data of a heat customer
| Dati del cliente | [9 empty] | Esempio
1 | Identificativo cliente | Ragione Sociale | [7 empty] | 1 | Id. Number 001, 002, 003, …. |  | Nome edificio
2 | Indirizzo: via e numero civico | [8 empty] | 2 | Indirizzo: via e numero civico
| CAP | Città | [8 empty] | CAP | Città
| Regione |  |  |  | Nome della rete: | [5 empty] | Regione |  | Nome della rete:
3 | Proprietario/persona di contatto |  |  |  | Telefono |  |  |  |  | 3 | Proprietario/persona di contatto |  | Telefono
| Cellulare |  |  |  | Email | [5 empty] | Cellulare |  | Email
4 | Data del contratto | [8 empty] | 4 | Data del contratto o manifestazione d'interesse
5 | Data di inizio della fornitura di calore |  |  |  |  | Data di fine della fornitura di calore |  |  |  | 5 | Data di inizio della fornitura di calore e.g. 17.6.2009 |  | Data di fine fornitura di calore. Solo alla conclusione del contratto
6 | Domanda di calore per | [8 empty] | 6 | Richiesta di calore per riscaldamento/acqua calda, calore di processo o entrambi
7 | Tipo di utente | [8 empty] | 7 | "Tipo di consumatore: privato, commerciale, azienda agricola, edificio pubblico o consumo interno di calore
8 | Distanza da impianto di telerisaldam. [m] | [5 empty] | Lunghezza del tubo di collegamento della casa [m] |  |  | 8 | Lunghezza della tubazione della rete |  | Lunghezza della tubazione di collegamento alla casa
| Descrizione dell'edificio | [9 empty] | Breve descrizione dell edificio | Tipo di edificio: casa monofamiliare o plurifamiliare, industria, agriturismo, uffici, scuola, commercio al dettaglio, struttura sanitaria o altro
9 | Anno di costruzione dell'edificio |  | Tipo di edificio | [6 empty] | 9 | Anno di costruzione dell'edificio, per esempio 1960, 2004
10 | Numero di piani | Numero di appartamenti |  |  |  |  | Edificio nuovo |  |  | 10 | Numero di piani | Numero di appartamenti |  | Edificio nuovo
11 | Casa singola |  |  | Superficie energetica di riferimento [m2] | [5 empty] | 11 | Casa singola | Superficie energetica di riferimento (superficie riscaldata dell'edificio)
12 | Interventi pianificati/programmati | [8 empty] | 12 | Misure previste, es. isolamento termico, ricostruzione, ampliamento dell'edificio, installazione di impianti solari, ecc.
13 | Fabbisogno annuo di riscaldamento [kWh] | [6 empty] | Potenza termica - riscaldamento ambienti [kW] |  | 13 | Fabbisogno annuo di riscaldamento in kWh |  | Potenza termica - riscaldamento ambienti in kW
14 | Fabbisogno annuo di acqua calda [kWh] | [6 empty] | Potenza termica - acqua calda [kW] |  | 14 | Fabbisogno annuo di acqua calda in kWh |  | Potenza termica - acqua calda in kW
15 | Fabbisogno annuo di calore di processo [kWh] | [6 empty] | Potenza termica - calore di processo [kW] |  | 15 | Fabbisogno annuo di calore di processo in kWh |  | Potenza termica - calore di processo in kW
16 | Fattore di correzione per il fabbisogno di riscaldamento | [6 empty] | Fattore di correzione per la potenza termica |  | 16 | Fattore di correzione per il fabbisogno di riscaldamento es. 0,8, 1, 1,1 ... |  | Fattore di correzione per potenza termica es. 0,8,1, 1,1….
17 | Potenza termica contrattuale [kW] |  | Anno di installazione della caldaia | [6 empty] | 17 | Potenza termica contrattuale, può differire da quella installata |  |  | Anno di installazione della caldaia
18 | Temperatura massima di mandata [°C] |  | Temperatura massima di ritorno [°C] | [6 empty] | 18 | Temperatura massima di mandata in base al contratto di fornitura |  | Temperatura massima di ritorno in base al contratto di fornitura
| Combustibile sostituito |  | Quantità | [5 empty] | Compresa ACS |  | Combustibile sostituito es. carbone, gasolio, gas, legna, … |  | Consumo di combustibile sostituito. Acqua calda inclusa?
19 | Osservazioni generali / spiegazioni | [8 empty] | 19 | Osservazioni generali sul cliente (edificio) o sull'installazione
20 | Dati di esercizio effettivi (rilevanti solo per i clienti esistenti) | [8 empty] | 20 | Dati di esercizio basati sul funzionamento effettivo, ad esempio l'ultimo rapporto d'esercizio
21 | Anno | [8 empty] | 21 | Anno di esercizio considerato
22 | Consumo annuo di calore [kWh/a] | [5 empty] | Lettura del contatore - quantità di calore [kWh] |  |  | 22 | es. 16.400 kWh |  | es. 72.759 kWh
23 | Portata annua [m³/a] | [5 empty] | Lettura del contatore - volume [m³] |  |  | 23 | es. 224 m³ |  | es. 936 m³
24 | Data di lettura del contatore | [5 empty] | Modifiche contrattuali |  |  | 24 | Data di lettura del contatore |  | Modifiche contrattuali
25 | Potenza termica contrattuale [kW] | [8 empty] | 25 | Oneri contrattuali, in caso di modifiche al contratto di fornitura
26 | Temperatura media di mandata [°C] | [5 empty] | Temperatura media di ritorno [°C] |  |  | 26 | Temperatura media di mandata |  | Temperatura media di ritorno
Note on C16: Calore per: riscaldamento/produzione acqua calda calore di processo entrambi
Note on C17: utente privato, commerciale, impresa agricola, edificio pubblico o consumo di calore interno
Note on C22: Tutti i piani riscaldati, compreso il pianoterra e la cantina se riscaldata!
Note on C23: Selezionare se si tratta di abitazione singola. In caso contrario non marcare la casella
Note on D24: Nessuno isolamento termico ampliamento ecc.
Note on E34: Aggiungere eventuali altre osservazioni o spiegazioni
Note on J21: Tipo di edificio: mono o plurifamiliare, industriale, agricolo, uffici, scolastico, struttura sanitaria o altro
Note on P22: Verificare se l'edificio è di nuova costruzione. In caso contrario non marcare la casella
Note on R33: Verificare se l'acqua calda sanitaria è compresa nella quantità di calore fornita dal vettore energetico sostituito. In caso contrario lasciare vuota la casella

## Note esplicative
Cella | Spiegazioni
0 | Tutti i campi gialli diventano automaticamente bianchi quando si inseriscono i dati. In questo modo è più facile tenere traccia di quali dati devono ancora essere inseriti
1 | Id. Numero; Numero cliente unico per facilitare l'identificazione.
2 | Indirizzo completo (via, numero civico, codice postale, regione) e n° del progetto. Vale a dire il numero di identificazione all'interno della rete.
3 | Dati di una persona di contatto che può fornire informazioni sui dati di connessione, ideale con numero di cellulare e indirizzo e-mail
4 | Data di sottoscrizione del contratto di fornitura di calore
5 | Data di inizio e fine della fornitura di calore
6 | Richiesta di calore: calore per il riscaldamento degli ambienti e la preparazione dell'acqua calda, calore di processo o entrambi.
7 | Tipo di cliente: edificio pubblico, azienda agricola, cliente commerciale (calore di processo), cliente privato, consumo interno di calore
8 | Distanza dalla centrale termica: distanza del collegamento all'impianto di riscaldamento - lunghezza dello scavo secondo il progetto di rete. Lunghezza del tubo di collegamento dall'edificio: lunghezza della linea di collegamento dalla linea principale alla stazione di trasferimento del collegamento.
9 | Tipo di edificio: abitazione unifamiliare, abitazione plurifamiliare, industria, impresa agricola, uffici, vendita al dettaglio, scuola, centro medico o altro (potete descrivere il cliente nella sezione osservazioni, vedi cella 19). Queste informazioni possono essere utilizzate per stimare un profilo di consumo di calore.
10 | Numero di piani riscaldati, compreso il piano terra. Nel caso di un gruppo di edifici (per esempio una casa a schiera o un edificio residenziale a più piani), indicare il numero di appartamenti. La casella "edificio nuovo" deve essere spuntata con una 'x' se si tratta di un edificio che è stato costruito nel corso dell'ultimo anno o che sarà costruito entro l'anno.
11 | Selezionare se si tratta di una casa singola (casa unifamiliare), non selezionare se si tratta di un gruppo di edifici (per esempio case a schiera o un edificio residenziale a più piani). La superficie energetica di riferimento tiene conto della sola superficie riscaldata di un edificio.
12 | Indicare se sono state pianificate delle misure rilevanti dal punto di vista energetico (es. isolamento termico, ricostruzione o ampliamento dell'edificio).
13 | Fabbisogno annuo di riscaldamento e relativo fabbisogno di potenza termica. Fabbisogno annuo di calore effettivo al quale si risale dalla precedente fatturazione o applicando un calcolo che prenda in considerazione i valori chiave del carico termico.
14 | Fabbisogno annuo di calore per l'acqua calda e relativo fabbisogno di potenza termica. L'effettivo fabbisogno annuo di calore può essere valutato sulla base della precedente fatturazione o calcolato utilizzando i valori chiave.
15 | Fabbisogno annuo di calore di processo e relativo fabbisogno di potenza termica. Il fabbisogno annuo effettivo di calore può essere valutato sulla base della precedente fatturazione energetica, della misurazione o di una indagine precisa utilizzando il profilo del consumo energetico per giorno, settimana, mese, anno.
16 | Fattori di correzione - Da utilizzare quando vi è un motivo fondato per cui la domanda di calore dichiarata e/o il fabbisogno di potenza termica deve essere aumentata o ridotta. Se, per esempio, in una casa unifamiliare anche la cantina è riscaldata e non è inclusa nel calcolo della superficie energetica di riferimento (spazio abitativo lordo), allora il fattore di correzione per il fabbisogno di riscaldamento dovrebbe essere specificato come 1,1 se la superficie del locale copre il 10% della superficie energetica di riferimento.
17 | Potenza termica installata concordata contrattualmente e anno di costruzione della caldaia sostituita.
18 | Temperature massime di mandata e ritorno. Attuali vettori energetici sostituiti dalla rete di teleriscaldamento (petrolio, gas naturale, legna, carbone, altri ...)
19 | Osservazioni aggiuntive su questo cliente, che non rientrano in nessuno degli altri campi
20 | Dati di esercizio effettivi dell'impianto di riscaldamento - Dettaglio dei dati durante il funzionamento
21 | Anno di attività considerato
22 | Consumo annuo di calore in kWh/a e valore alla data di lettura del contatore | Annual heat consumption in kWh/a and thermal counter reading value at meter reading date
23 | Portata annua in m³/a e valore alla data di lettura del contatore | Annual flow rate in m3/a and volume counter reading value at meter reading date
24 | Data di lettura del contatore e data di modifica dei termini contrattuali, tipo di modifica contrattuale
25 | Nuovo carico termico collegato a contratto
26 | Temperatura media di mandata e di ritorno
Questo questionario è una traduzione basata su un documento in tedesco sviluppato nell'ambito del programma austriaco "klimaaktiv QM Heizwerke".
La traduzione è stata realizzata nell'ambito del progetto Interreg Central Europe "ENTRAIN - ENhancing renewable heaT planning for improving the aiR quAlity of commuNities".
klimaaktiv QM Heizwerke è un programma di gestione della qualità attuato in tutta l'Austria al fine di migliorare la qualità tecnica e l'efficienza degli impianti di riscaldamento a biomassa e delle reti di teleriscaldamento. Il programma prevede di effettuare un accurato controllo della qualità durante la fase di progettazione, costruzione e gestione. Per la consulenza e ulteriori informazioni consultare il sito www.klimaaktiv.at/qmheizwerke
klimaaktiv QM Heizwerke è sostenuta dal Ministero federale austriaco per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia (BMK).